ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ. ГОРЬКОГО 149

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы канализации д=100 мм д=50 мм | м | 6,5 | март | Выполнено |
| 2. | Ремонт системы водоснабжения д=25 мм д=32 мм д=20 мм | м м м | 20 20 10 | апрель | Выполнено |
| 3. | Прокладка провода ВВГ 2х2,5 Установка светильников | М шт. | 11 1 | май | Выполнено |
| 4. | Ограждение контейнерных площадок профлистом | м2 | 33 | май | Выполнено |
| 5. | Установка бордюров | м | 12 | октябрь | Выполнено |