ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ. ГОРЬКОГО 166

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы теплоснабжения д=25 мм | м | 10 | январь | Выполнено |
| 2. | Прокладка провода ВВГ 2х1,5 Труба-гофра д=16 мм | М м | 350 350 | январь | Выполнено |
| 3. | Ограждение контейнерных площадок профлистом | м2 | 26 | апрель | Выполнено |
| 4. | Ремонт системы канализации | м | 2 | июль | Выполнено |
| 5. | Ремонт системы водоотведения труба а/ц д=150 мм | м | 8 | ноябрь | Выполнено |