ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ. Л.ТОЛСТОГО 73

ЗА 2015 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка светильников | шт. | 6 | март |
| 2. | Ремонт системы канализации | м | 6 | июнь |
| 3. | Ремонт системы отопления | врез. | 2 | сентябрь |