ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ  26

ЗА 2015 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка водомера | шт. | 1 | апрель |
| 2. | Установка дверных блоков | м2 | 6,6 | июль, сентябрь |
| 3. | Устройство отмостки | м2 | 14 | июль |
| 4. | Установка чистилок, урн | шт. | 4/1 | июль |
| 5. | Ремонт водосточной системы | м | 20 | июль |
| 6. | Ремонт подъездов | м2 | 1212 | сентябрь |
| 7. | Ремонт кровли | м2 | 10,8 | сентябрь |
| 8. | Ремонт системы водоснабжения | м | 1 | сентябрь |
| 9. | Ремонт системы канализации | м | 2 | сентябрь |
| 10. | Установка светильников | шт. | 20 | сентябрь |