ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

УПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  ООО «ИСТОК»

| N п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета электрической и тепловой энергии и воды | 1) учет потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа; 2) рациональное использование электрической и тепловой энергии и воды | Периодический осмотр, поверка, ремонт |
|  | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | При подготовке к отопительному сезону |
|  | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы* | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Периодический осмотр, замена |
|  | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Периодический осмотр, настройка, ремонт |
|  | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Установка дверей (вторых) в проемах и на входе в подвальные помещения | 1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование тепловой энергии | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Установка дверей в проемах чердачных помещений | 1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Замена оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы оконных блоков | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Утепление кровли | 1) уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы чердачных конструкций | Периодический осмотр, ремонт |