ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, пл. ЛЕНИНА 40

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство контура заземления Прокладка провода ПВЗ 6 Прокладка трубы-гофры Прокладка провода 3х2,5 Установка металлических дверей | шт. м м м шт. | 1 25 25 8 4 | Сентябрь Ноябрь сентябрь | Выполнено |
| 2. | Ремонт фасада Валка деревьев | м2 м3 | 455 8 | ноябрь | Выполнено |