ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, ул.ЕССЕНТУКСКАЯ 161 «А»

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка металлических дверей | шт. | 3 | март | Выполнено |
| 2. | Ремонт системы водоснабжения д=32 мм Ремонт входных ступеней | м шт. | 4 3 | июль | Выполнено |
| 3. | Устройство контура заземления Ремонт системы теплоснабжения д=40мм Установка вентилей д=25 мм Замена деревянного блока в подвале Ремонт подъездов | шт. м шт. шт. м2 | 1 2 2 1 358 | сентябрь | Выполнено |