ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, ул.ЛЕНИНГРАДСКАЯ  56

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы канализации д=100 мм Ограждение контейнерных площадок профлистом | м м2 | 20 20 | апрель, октябрь, ноябрь апрель | Выполнено |
| 2. | Ремонт системы водоснабжения д=25 мм Ремонт системы теплоснабжения д=25 мм | м м | 2 20 | сентябрь | Выполнено |