ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, ул.МИРА  22

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка провода ВВГ 2х1,5 Прокладка трубы-гофры Ремонт водостоков | м м м | 10 5 20 | январь | Выполнено |
| 2. | Монтаж системы теплоснабжения д=50 мм Ремонт узла управления Установка задвижек д=80 мм Установка вентилей д=20-25-32-50 мм | м шт. шт. шт. | 224 4 2 22 | июнь, июль июль июнь | Выполнено |
| 3. | Ремонт системы канализации д=100 мм | м | 9 | июль | Выполнено |
| 4. | Ремонт системы водоснабжения д=32 мм д=20 мм д=76 мм д=50 мм Ремонт ворот решетчатых | м м м м м2 | 61 3 5 110 4,5 | октябрь, декабрь | Выполнено |