ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, ул.НОВАЯ 6

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения д=20 мм д=25 мм д=32 мм Установка кранов д=20-25 -32мм | м м м шт. | 3,5 32 21 15 | февр., июль октябрь фев., май, июль, октябрь | Выполнено |
| 2. | Установка металлических дверных блоков Ремонт системы канализации д=100 мм | шт. м | 10 7 | май май,октябрь | Выполнено |
| 3. | Ремонт системы канализации – фас.части | шт. | 3 | сентябрь | Выполнено |
| 4. | Ремонт системы теплоснабжения д=50 мм д=20 мм д=76 мм Установка кранов д=50 мм Ремонт узлов управления Установка задвижек д=80 мм | м м м шт. шт шт. | 149 6 5 17 4 4 | октябрь | Выполнено |
| 5. | Установка контура заземления Прокладка провода ПВЗ 16 Установка светильников | шт. м шт. | 1 18 45 | сентябрь | Выполнено |
| 6. | Установка деревянных ограждений подвалов из щитов | м2 | 11 | декабрь | Выполнено |