ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, ул.НОВАЯ 8

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство деревянных ограждений подвала из щитов Ремонт кровли Установка урн Установка досок объявлений Ремонт системы водоснабжения д=32 мм д=20 мм д=25 мм Установка кранов д=32-20 мм Ремонт системы канализации д=100 мм | м2 м2 шт. шт. м м м шт. м | 27,4 48,6 6 1 12 2 3 8 13 | Март октябрь март, октяб. август | Выполнено |
| 2. | Прокладка провода ВВг 3х1,5 Прокладка трубы-гофры | М м | 140 133 | май | Выполнено |
| 3. | Установка лавочек | шт. | 1 | июнь | Выполнено |
| 4. | Устройство контура заземления Спил деревьев Ремонт системы теплоснабжения в узле управления Прокладка труб д=50 мм Установка кранов д= 50-32 мм | шт. м3 шт. м шт. | 1 12 2 11 5 | сентябрь | Выполнено |
| 5. | Ремонт кровли | м2 | 100 | октябрь | Выполнено |