ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, ул.СОВЕТСКАЯ  20

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы канализации д=100 мм | м | 3 | февраль | Выполнено |
| 2. | Устройство контура заземления | шт. | 1 | сентябрь | Выполнено |
| 3. | Ремонт подъездов | м2 | 319 | декабрь | Выполнено |