ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК, ул.СОВЕТСКАЯ  5

НА 2014 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена кранов д=20 мм | шт. | 4 | январь, февраль | Выполнено |
| 2. | Ограждение контейнерных площадок профлистом | м2 | 20 | май | Выполнено |
| 3. | Ремонт системы теплоснабжения д=25 мм д=20 мм д=32 мм Установка кранов д=15-20-25-32 мм | м м м шт. | 50 14 5 167 | сентябрь | Выполнено |
| 4. | Ремонт водостоков | м | 18 | октябрь | Выполнено |