ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК,  УЛ.НОВАЯ  6

ЗА 2015 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ливневой канализации | м | 100 | январь |
| 2. | Ремонт системы водоснабжения | м | 17 | апрель |
| 3. | Устройство ограждений контейнерной площадки | м2 | 32,5 | май |
| 4. | Ремонт системы отопления | м | 8 | октябрь |
| 5. | Ремонт кровли | м2 | 187 | ноябрь |
| 6. | Ремонт системы отопления в подвальном помещении в средней секции с установкой узлов управления | м | 495 | август |