ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МКД,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: г.ЗЕЛЕНОКУМСК,  ПЛ. 1 МАЯ 1 «А»

ЗА 2015 ГОД

| П.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка чистилок и урн | шт. | 3/3 | апрель |
| 2. | Установка светильников | шт. | 10 | май |
| 3. | Ремонт системы канализации | м | 17 | июнь, сентябрь |
| 4. | Ремонт кровли | м2 | 64 | июль |
| 5. | Ремонт системы водоснабжения | м | 3 | сентябрь |
| 6. | Ремонт подъездов | м2 | 4315 | декабрь |